## Slaboproud
Slaboproud soupis dodavek a prací, agregované položky
Vodovod:
Pořadové číslo | Název položky |  | jednotka | počet | jednotková cena | celková cena | Poznámka
1 | Doplnění rozvaděče R2 o veškeré součásti nutné k řádnému chodu systému ovládání dvou kusů elektromotorických zámků |  | soubor | 1 | 252 | 252
2 | Dodávka a montáž kabel UTP |  | m | 90 | 22.05 | 1984.5
3 | Dodávka a montáž instalačních plastovýc lišt včetně přislušenství |  | m | 36 | 65.1 | 2343.6
4 | Podomítková čtecí zařízení |  | m | 2 |  |  | viz. samostatný rozpočet
5 | Vyskání drážky v příčce a její následné zapravení |  | m | 4 | 183.75 | 735
6 | Krabice instalační do zdiva hluboká |  | ks | 2 |  |  | viz. samostatný rozpočet
7 | Čip typu přívěšek na klíče, dodávka a zavedení do systému |  | ks | 90 |  |  | viz. samostatný rozpočet
8 | Zbývající komponenty nutné k řádnému chodu systému ovládání dvou kusů elektromotorických zámků |  | ks | 1 |  |  | viz. samostatný rozpočet
9 | Ožívení systému |  | ks | 3 |  |  | viz. samostatný rozpočet
10 | Dokumentace skuečného provedení díla návod k obsluze |  | ks | 2 |  |  | viz. samostatný rozpočet
11 | Protokol o vyzkoušení díla |  | ks | 1 |  |  | viz. samostatný rozpočet
12 | Průraz železobetonovou konstrukcí |  | ks | 4 | 199.5 | 798
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 6113.1
| DPH | 15% |  |  |  | 916.965
| Celkem včetně DPH |  |  |  |  | 7030.065
Přístupový systém
Vodovod:
Pořadové číslo | Název položky |  | jednotka | počet | jednotková cena | celková cena | Poznámka
1 | přístupový systém - 800 účastníků - Tesla Stropkov, typ KARAT
2 | Unisíť duo - BES/Dek - 121207 |  | ks | 1 | 5827.5 | 5827.5
3 | modul čtečky 4 FN 231 25.5/C |  | ks | 2 | 3139.5 | 6279
4 | montážní rám 1B - 4FF 127 11.5 |  | ks | 1 | 315 | 315
5 | krabice na omítku 4FF 090 81.5 |  | ks | 1 | 451.5 | 451.5
6 | programátor a převodník PPM/USB-RS485 |  | ks | 1 | 4305 | 4305
7 | zdroj 12V |  | ks | 2 | 1260 | 2520
8 | přívěšek PK 374 650 410 201 color |  | ks | 90 | 34.65 | 3118.5
9 | záložní zdroj 12V/18Ah |  | ks | 1 | 3665.55 | 3665.55
10 | pomocné relé 12V DC |  | ks | 2 | 323.4 | 646.8
11 | akumulátor 12V/18Ah |  | ks | 1 | 414.75 | 414.75
12 | domácí telefony
13 | telefon Elegant 4FP 211 03 |  | ks | 15 | 661.5 | 9922.5
14 | elektrický vrátný EVO 4FN 230 97.5 |  | ks | 1 | 2152.5 | 2152.5
15 | tlačítka kódové volby 4FN 230 91.5/P |  | ks | 1 | 2835 | 2835
16 | montážní rám 4B 4FF 127 14.5 |  | ks | 1 | 462 | 462
17 | krabice na omítku 4FF 090 84.5 |  | ks | 1 | 724.5 | 724.5
18 | popisný modul s podsvitem 4FN 230 92.5 |  | ks | 1 | 504 | 504
12 | práce
13 | montáž krabic na omítku |  | ks | 2 | 152.25 | 304.5
14 | montáž a zapojení modulů |  | ks | 5 | 367.5 | 1837.5
15 | montáž a zapojení zdrojů |  | ks | 3 | 210 | 630
16 | demontáž, montáž a zapojení DT |  | ks | 15 | 252 | 3780
16 | montáž a zapojení el. zámků |  | ks | 2 | 525 | 1050
17 | oživení a nastavení systému |  | ks | 2 | 1575 | 3150
18 | naprogramování čipů |  | ks | 90 | 10.5 | 945
19 | funkční zkouška systému |  | ks | 2 | 1050 | 2100
20 | instalace sowtvare - naprogramování syst. |  | ks | 1 | 2100 | 2100
21 | revize, protokoly |  | kpl | 1 | 1260 | 1260
22 | doprava materiálu |  | kpl | 1 | 1050 | 1050
23 | projekt
24 | skutečný stav - v elektronické podobě |  | ks | 1 | 5250 | 5250
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 67601.1
| DPH | 15% |  |  |  | 10140.165
| Celkem včetně DPH |  |  |  |  | 77741.265